## Sheet1
Calibration |  | Test
Distance (in) | Analog Reading | Test Distance | Estimation | Actual | Error
25 | 199 | 11 | 437.4788 | 425 | 0.028524 | 12.4788
22.5 | 217 | 23 | 206.2944 | 216 | -0.047047 | -9.7056
20 | 243 | 18 | 283.1227 | 270 | 0.04635 | 13.1227
17 | 287 | 12.5 | 397.4122 | 383 | 0.036265 | 14.4122
15 | 329 | 8 | 537.2912 | 533 | 0.0079867 | 4.2912
10 | 468
9 | 496
7.5 | 571